## Orçamento
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [6 empty] | CÓDIGO INEP
[14 empty] | COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA | [6 empty] | 52032957
Nmax | [13 empty] | OBRA |  |  |  | DATA |  |  | CIDADE
4 | [13 empty] | REFORMA |  |  |  | 2020-01-09 |  |  | GOIÂNIA
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO |  |  |  | REFERÊNCIA AGETOP
[14 empty] | GOIÂNIA |  |  | RUA R-17, Nº 53 - SETOR OESTE - CEP 74125-170 |  |  |  | ABR/19 | DESONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | 1874.71 |  |  |  | 1874.71 |  |  | SET/19 | DESONERADA
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVIÇO | OBSERVAÇÕES¹
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | 0 | 0 | 0
0 |  | L | 0: 311; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | REFORMA - COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA | [7 empty] | 257799.9
1 | 1 | 1 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. | AGETOP |  | REFORMA
2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 24 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | AGETOP |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | COBERTURA QUADRADA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. | AGETOP | 20101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 161.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. | AGETOP | 20157 | DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA | m2 | 29.57
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.3. | AGETOP | 20102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 88.76
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | ESCOAMENTO ÁGUA PLUVIAL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.1. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 3.686
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.2. | AGETOP | 20163 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 4
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | COZINHA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 78.06 |  |  |  | Referência: AGETOP - 20115
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.2. | AGETOP | 20163 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 2
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | ESTACIONAMENTO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.1. | AGETOP | 20102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 161.01
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.2. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 161.01
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.3. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.1304 |  |  |  | Referência: AGETOP - 20128
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.5. | SINAPI |  | PROTEÇÃO CIRCULAÇÕES | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.1. | AGETOP | 20135 | DEM. ESTRUT. EM METALON PARA FORRO DE GESSO C/TR.CB E CARGA | m2 | 15.88
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.6. | SINAPI |  | BANHEIRO TERREO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.0.1. | AGETOP | 20134 | DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA | m2 | 13.97
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.7. | SINAPI |  | CALÇADA ACESSÍVEL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7.0.1. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 17.2525
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.8. | SINAPI |  | EXTRAS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8.0.1. | AGETOP | 20162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 40
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8.0.2. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.5 |  |  |  | Referência: AGETOP - 21301
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | AGETOP |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.1. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 41.9458
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.2. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 41.9458
2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 283 | 19 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | AGETOP |  | SERVIÇO EM TERRA | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | ESCOAMENTO ÁGUA PLUVIAL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. | AGETOP | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 57
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | CALÇADA ACESSÍVEL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. | AGETOP | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 345.05
3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 271 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.3. | SINAPI |  | MURO DE ARRIMO | -
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.3.1. | SINAPI |  | ESTACA | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.1.1. | AGETOP | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 80.5
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.1.2. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1012
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.1.3. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 201.8 |  |  |  | Referência: AGETOP - 52003
4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 130 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.3.2. | SINAPI |  | VIGA DE CONTENÇÃO | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.1. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 5.54 |  |  |  | Referência: AGETOP - 40101
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.2. | AGETOP | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 32.34
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.3. | SINAPI | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.228 |  |  |  | Referência: AGETOP - 60470
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.4. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 88.1 |  |  |  | Referência: AGETOP - 52003
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 83.5 |  |  |  | Referência: AGETOP - 52004
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.6. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2.77 |  |  |  | Referência: AGETOP - 51030
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.7. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2.77 |  |  |  | Referência: AGETOP - 60801
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.8. | AGETOP | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 2.77
2 | 2 | 2 | 113 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 264 | 113 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
3 | 3 | 3 | 49 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 112 | 49 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI |  | GERAL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 74131/4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  |  | Referência: AGETOP - 72198
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.3. | SINAPI | 74131/7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.4. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71173
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.5. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71173
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.6. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71174
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.7. | AGETOP | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.8. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 28
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.9. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 27
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.10. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 39
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.11. | AGETOP | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.12. | AGETOP | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.13. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5629.35 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70563
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.14. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3190.2 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70564
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.15. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 219.35 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70565
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.16. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.17. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 146.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.18. | AGETOP | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 15
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.19. | AGETOP | 70544 | CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 | M | 15
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.20. | SINAPI | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1403.85 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71201
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.21. | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 745.35 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71202
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.22. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 349.7
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.23. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.24. | AGETOP | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | Un | 268
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.25. | AGETOP | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | Un | 149
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.26. | AGETOP | 70354 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | Un | 117
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.27. | AGETOP | 70355 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" | Un | 12
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.28. | SINAPI | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 268 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71741
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.29. | SINAPI | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 147 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71742
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.30. | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 117 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71744
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.31. | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71745
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.32. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 224
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.33. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 108
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.34. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 |  |  |  | Referência: AGETOP - 72585
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.35. | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.36. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 |  |  |  | Referência: AGETOP - 72578
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.37. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 133 |  |  |  | Referência: AGETOP - 72578
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.38. | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.39. | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.40. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71440
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.41. | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 210
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.42. | SINAPI | 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 21
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.43. | SINAPI | 73831/5 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.44. | AGETOP | 70647 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.45. | SINAPI | 97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.46. | SINAPI | 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.47. | AGETOP | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 1674
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.48. | AGETOP | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 1674
3 | 3 | 3 | 63 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 63 | 165 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | SUBESTAÇÃO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.1. | AGETOP | 70386 | BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 | un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.2. | AGETOP | 70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.3. | AGETOP | 71365 | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.4. | SINAPI | 83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.5. | SINAPI | 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.6. | AGETOP | 71833 | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.7. | SINAPI | 88544 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 047_SEE | CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.10. | COMPOSIÇÃO | COMP 048_SEE | HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" | M | 0.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" | UN | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.12. | AGETOP | 71476 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.13. | AGETOP | 71480 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.14. | AGETOP | 70252 | ARRUELA LISA D=5/16" | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.15. | AGETOP | 70720 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.16. | AGETOP | 70695 | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.17. | AGETOP | 70725 | CAIXA METÁLICA PARA T.C. 580X500X216MM - ATÉ 175A | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.18. | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.19. | AGETOP | 71267 | ELO FUSÍVEL 5 H | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.20. | AGETOP | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.21. | AGETOP | 71320 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.22. | AGETOP | 70771 | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C | un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.23. | SINAPI | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.24. | AGETOP | 72329 | SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR | un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.25. | AGETOP | 71795 | OLHAL PARA PARAFUSO | un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.26. | AGETOP | 71761 | MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE | m2 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.27. | AGETOP | 71776 | NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.28. | AGETOP | 71791 | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.29. | SINAPI | 73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.30. | AGETOP | 72061 | POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.31. | AGETOP | 72000 | POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR | m3 | 0.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.32. | SINAPI | 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.33. | AGETOP | 72532 | TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 | Un | 9
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.34. | AGETOP | 72523 | TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.35. | AGETOP | 72518 | TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.36. | SINAPI | 73857/1 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.37. | AGETOP | 72630 | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 0.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.38. | AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.39. | AGETOP | 70920 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.40. | AGETOP | 70921 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.41. | AGETOP | 70922 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.42. | AGETOP | 71835 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.43. | AGETOP | 71841 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.44. | AGETOP | 71750 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.45. | AGETOP | 70218 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG | M | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.46. | AGETOP | 71020 | CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.47. | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.48. | AGETOP | 70505 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.49. | AGETOP | 72661 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" | M | 0.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.50. | AGETOP | 70376 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" | Un | 11
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.51. | SINAPI | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.52. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71202
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.53. | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71742
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.54. | AGETOP | 70268 | BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) | m | 1.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.55. | AGETOP | 71176 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.56. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 126.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.57. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70511
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.58. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.59. | AGETOP | 70543 | CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 | M | 15
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.60. | AGETOP | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.61. | AGETOP | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.62. | AGETOP | 70791 | CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) | Un | 3
2 | 2 | 2 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 | 27 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | AGETOP |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | -
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | -
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.1. | SINAPI |  | CAIXAS E CURVAS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1.1. | AGETOP | 81851 | CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA | Un | 1
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.2. | SINAPI |  | PIA / ACESSÓRIOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.1. | SINAPI | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.2. | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 |  |  |  | Referência: AGETOP - 80670
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.3. | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.3. | SINAPI |  | ADESIVOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.1. | AGETOP | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.2. | AGETOP | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 4
3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 91 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | ESGOTO SANITÁRIO | -
4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.2.1. | SINAPI |  | CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1.1. | AGETOP | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1.2. | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1.3. | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1.4. | SINAPI | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81924
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1.5. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81972
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1.6. | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1.7. | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 |  |  |  | Referência: AGETOP - 82003
4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.2.2. | SINAPI |  | TÊ | - | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2.1. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2.2. | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 |  |  |  | Referência: AGETOP - 82302
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2.3. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2.4. | AGETOP | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | Un | 3 |  |  |  | Referência: AGETOP - 82304
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2.5. | AGETOP | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2.6. | AGETOP | 81783 | GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM | Un | 2
2 | 2 | 2 | 70 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124 | 70 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | -
3 | 3 | 3 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 69 | 27 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. | SINAPI |  | CENTRAL DE GÁS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.1. | AGETOP | 91007 | CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG) | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.2. | AGETOP | 91023 | UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 382_SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 383_SEE | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.5. | AGETOP | 91021 | LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.6. | SINAPI | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.7. | AGETOP | 91031 | NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 212_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 213_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.10. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.11. | SINAPI | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA | M | 12
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.13. | AGETOP | 91025 | VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.14. | AGETOP | 91019 | TE PRETO 90º 3/4" NPT 300 LBS | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 542_SEE | VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.16. | COMPOSIÇÃO | COMP 543_SEE | VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.17. | AGETOP | 91029 | VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 211_SEE | REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.19. | COMPOSIÇÃO | COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.20. | AGETOP | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.21. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.22. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.23. | AGETOP | 91043 | BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | Un | 12
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.24. | AGETOP | 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | Un | 24
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.25. | AGETOP | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | Un | 24
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.26. | AGETOP | 91045 | SUPORTE PARA COLETOR | Un | 2
3 | 3 | 3 | 42 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 42 | 47 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 221_SEE | CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 23,00 M3/H, HM= 33,37 M POTÊNCIA= 04 CV | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.2. | AGETOP | 81889 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.3. | AGETOP | 72338 | SIRENE METALICA ALCANCE 500 M | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.4. | AGETOP | 71156 | CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.5. | AGETOP | 80910 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.6. | AGETOP | 82379 | TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" | m | 54
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.7. | AGETOP | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.8. | AGETOP | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.9. | AGETOP | 85011 | CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.10. | AGETOP | 85017 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M | CJ | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.11. | AGETOP | 85025 | ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" | Un | 7
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.12. | AGETOP | 85027 | ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | Un | 7
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.13. | AGETOP | 85031 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" | Un | 7
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.14. | AGETOP | 85035 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" | Un | 7
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.15. | AGETOP | 85037 | TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.16. | AGETOP | 85039 | PRESSOSTATO 50 A 80 PSI | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.17. | AGETOP | 85041 | MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.18. | AGETOP | 85047 | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.19. | SINAPI | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.20. | AGETOP | 85077 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.21. | COMPOSIÇÃO | COMP 017_SEE | REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.22. | COMPOSIÇÃO | COMP 018_SEE | CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" | UN | 7
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.23. | AGETOP | 80981 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.24. | COMPOSIÇÃO | COMP 087_SEE | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.25. | AGETOP | 85056 | TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" | un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.26. | COMPOSIÇÃO | COMP 030_SEE | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" | UN | 13
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.27. | COMPOSIÇÃO | COMP 077_SEE | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" | UN | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.28. | COMPOSIÇÃO | COMP 347_SEE | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.29. | COMPOSIÇÃO | COMP 022_SEE | TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.30. | COMPOSIÇÃO | COMP 546_SEE | BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.31. | COMPOSIÇÃO | COMP 186_SEE | BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.32. | COMPOSIÇÃO | COMP 188_SEE | ACIONADOR MANUAL DE ALARME | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.33. | COMPOSIÇÃO | COMP 190_SEE | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.34. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 18
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.35. | COMPOSIÇÃO | COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | UN | 13
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.36. | COMPOSIÇÃO | COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA | UN | 24
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.37. | COMPOSIÇÃO | COMP 277_SEE | MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR | M2 | 13
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.38. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.39. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.40. | COMPOSIÇÃO | COMP 411_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 19
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.41. | COMPOSIÇÃO | COMP 412_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" | UN | 2
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. | SINAPI |  | ESTACIONAMENTO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.1. | AGETOP | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 2807
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. |  |  | COBERTURA QUADRADA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.0.1. | AGETOP | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 1753
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 42 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.3. | SINAPI |  | PROTEÇÃO CIRCULAÇÕES | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3.0.1. | AGETOP | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 203
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | COBERTURAS | -
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.1. | SINAPI |  | COBERTURA QUADRADA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.1. | SINAPI | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 161.9 |  |  |  | Referência: AGETOP - 160401
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.2. | AGETOP | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 25.04
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.3. | AGETOP | 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 4.53
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.4. | AGETOP | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | m2 | 88.76
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.2. | SINAPI |  | ESTACIONAMENTO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.0.1. | AGETOP | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | m2 | 177.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.0.2. | AGETOP | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 9.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.0.3. | AGETOP | 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 0.81
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.3. | SINAPI |  | PROTEÇÃO CIRCULAÇÕES | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3.0.1. | AGETOP | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | m2 | 25.88
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.0.1. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 78.06
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. |  |  | FORROS | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.1. | SINAPI |  | BANHEIRO TERREO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1.0.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 13.97 |  |  |  | Referência: AGETOP - 210498
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.1. | SINAPI |  | CALÇADA ACESSÍVEL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.0.1. | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 345.05
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.0.2. | AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 12.09
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.2. | SINAPI |  | ESCOAMENTO ÁGUA PLUVIAL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.0.1. | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 57
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.0.2. | AGETOP | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m2 | 16.72
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. |  |  | MENSALISTAS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 |  |  |  | Referência: AGETOP - 250101
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 |  |  |  | Referência: AGETOP - 250103
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. |  |  | LAUDO DE ESTANQUEIDADE | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.0.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  |  |  | Referência: AGETOP - 250101
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. |  |  | PINTURA | -
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.1. | SINAPI |  | TOTAL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.0.1. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 387.01
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.0.2. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 387.01 |  |  |  | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.0.3. | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 525.79 |  |  |  | Referência: AGETOP - 261307
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.0.4. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 122.45 |  |  |  | Referência: AGETOP - 261001
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.2. |  |  | ESTACIONAMENTO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.0.1. | AGETOP | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 | 177.43
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.3. | SINAPI |  | COBERTURA QUADRADA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.3.0.1. | AGETOP | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 | 94.3
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.4. | SINAPI |  | PROTEÇÃO CIRCULAÇÕES | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.4.0.1. | AGETOP | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 | 25.88
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.5. | SINAPI |  | BANHEIRO TERREO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.5.0.1. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.97 |  |  |  | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.5.0.2. | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.97 |  |  |  | Referência: AGETOP - 261307
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. |  |  | DIVERSOS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.0.0.1. | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 400
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. |  |  | VALOR TOTAL
[11 empty] | F | [8 empty] | VALOR BDI (26,44%)
[11 empty] | F | [8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO
F
[11 empty] | F | [8 empty] | CUSTO POR M2 ³
[11 empty] | F | [8 empty] | MATERIAL S/ BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F
Note on R42: Placa de Obra: Área: 4,50 m²